## Sienu materiāli
U-val (W/(m²*K))
Materiāls
pilnķieģeļi 1,5x (37 cm) | 1.2
pilnķieģeļi 2x (52 cm) | 1.1
panelis 20 cm | 0.8
panelis 25 cm | 0.6
dobtie ķieģeļi 1,5x (37 cm) | 1.1
dobtie ķieģeļi 2x (52 cm) | 1
mūris 50 cm | 1.3
mūris 70 cm | 1
mūris 90 cm | 0.8

## Siltinājums
Siltinājuma biezums (cm)
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
40.00
50.00

## Logu, durvju veidi
Materiāls | U-val (W/(m²*K))
Vecie koka logi /durvis | 2.6
Divstiklu pakešlogi / durvis | 1.6
Divstiklu koka logi / durvis | 1.6
Trīsstiklu pakešlogi /durvis | 0.8
Trīsstiklu koka logi /durvis | 0.8

## Durvju veidi
U-val (W/(m²*K))
Materiāls
Neizolētās (koka/metāla) | 2.5
Izolētas (PVC vai metāla) | 1

## Jumtu veidi
U-val (W/(m²*K))
Materiāls
Parasts jumts | 1.00
Apdzīvots mansards | 1.00
Savietotais jumts | 1.00

## Pamatu veidi
Materiāls | U-val (W/(m²*K))
Pamati/Pagrabs | 0.50

## Ēku sērijas
U-val (W/(m²*K))
Materiāls
103/ķieģeļi | 1.2
103/paneļi | 0.8
104 | 1.3
119 | 0.6
316 | 1.2
318 | 1.3
464 | 1.3
467 | 1.1

## Meteoroloģiskās stacijas
| Adrese | Apkures periods (dienas/gadā) | Vidējā temperatūra (℃) | Piecas aukstākās dienas (℃)
Nosaukums
AINAŽI | Pelmas, Liepu iela 7, Ainaži, Salacgrīvas nov. | 201 | 0.7 | 0.00
ALŪKSNE | Mākoņi 1, Ziemera pagasts, Alūksnes novads | 204 | -0.9 | 0.00
BAUSKA | Augšgaļu lauks, Gailīšu pag., Bauskas nov. | 195 | 0.6 | 0.00
DAUGAVPILS | Nometņu iela 161, Daugavpils | 197 | -0.2 | 0.00
DOBELE | Dobeles meteoroloģiskā stacija, Bērzes pagasts, Dobeles nov. | 196 | 0.9 | 0.00
GULBENE | Dzintari, Daukstu pagasts, Gulbenes nov. | 204 | -0.5 | 0.00
JELGAVA | Vējiņi, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov. | 197 | 0.7 | 0.00
KOLKA | Rīti, Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov. | 200 | 1.7 | 0.00
LIEPĀJA | Liepājas Novērojumu stacija. Grīnvalti, Nicas pagasts, Nicas nov. | 2 | 1.1 | 0.00
MĒRSRAGS | Vēju iela 14A, Mērsrags, Mērsraga nov. | 201 | 1.4 | 0.00
PĀVILOSTA | Brīvības iela 31b, Pāvilosta, Pāvilostas nov. | 196 | 1.9 | 0.00
PRIEKUĻI | Selekcijas iela 2B, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu nov. | 197 | -0.2 | 0.00
RĒZEKNE | Saules zeme, Griškānu pag., Rēzeknes nov. | 202 | -0.5 | 0.00
RĪGA | Kronvalda bulvāris 4, Rīga | 192 | 1.1 | 0.00
RŪJIENA | Ķoņu pag. Naukšēnu nov. | 204 | -0.1 | 0.00
SALDUS | Laiki, Saldus pag., Saldus nov. | 195 | 0.7 | 0.00
SKRĪVERI | Sporta iela 31a, Skrīveri, Skrīveru nov. | 197 | 0.1 | 0.00
SKULTE | Lapu iela 22, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu nov. | 200 | 0.8 | 0.00
STENDE | Spāres,Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu nov. | 199 | 0.8 | 0.00
VENTSPILS | Dienvidu mols 5, Ventspils ostā, Ventspils | 196 | 2.1 | 0.00
ZĪLĀNI | Ošu iela 6, Jekābpils, Jekābpils nov. | 198 | -0.3 | 0.00
ZOSĒNI | Avotiņi, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas nov. | 206 | -0.5 | 0.00

## Tāmes
Nr. | Darbība | Mērv. | Siltinājuma biezums | Izmaksas EUR tai sk. PVN
1 | Fasādes siltināšana, iekļaujot pamata un cokola siltināšanas būvdarbus (50mm), ēkas apmales atjaunošanu | m2 | 10 cm | 139.3
|  |  | 15 cm | 149.4
|  |  | 20 cm | 155.1
|  |  | 25 cm | 165
2 | Bēniņu/jumta siltināšana: | m2
2a | Bēniņu siltināšana pārseguma līmenī ar beramo (pūšamo) vati |  | 20 cm | 15.3
|  |  | 25 cm | 16.6
|  |  | 30 cm | 18.4
|  |  | 40 cm | 21.5
2b | Jumta konstrukcijas siltināšana apdzīvota mansarda stāvā, Ievērtējot apdares atjaunošanu; |  | 15 cm | 83.1
|  |  | 20 cm | 93.2
|  |  | 25 cm | 102.1
2c | Savietota jumta siltināšana uz seguma, iekļaujot parapetu un vēdināšanas izvadu pārbūvi |  | 20 cm | 137.9
|  |  | 25 cm | 147.7
3 | Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas | m2 | 10 cm | 46.1
|  |  | 15 cm | 55
|  |  | 20 cm | 65.5
|  |  | 25 cm | 79.4
4 | Jaunu logu nomaiņa (tai skaitā iekšējo ailu atjaunošana, palodžu uzstādīšana): | m2
4a | 2-stiklu pakete
| PVC logi |  |  | 294
| Koka logi |  |  | 575
4b | 3-stiklu pakete
| PVC logi |  |  | 326.1
| Koka logi |  |  | 600
5 | Jaunu metāla ārdurvju nomaiņa (Al konstrukcija) | m2 |  | 838
6 | Siltumapgādes sistēmas renovācija ēkā ar individuālo siltumenerģijas uzskaiti (aprēķinot kvadratūru, neieskaita pagraba platību) | m2 |  | 65.8
7 | Decentralizētas vēdināšanas sistēmas izbūve (izmantojot lokālus rekuperatorus pa telpu grupām) | m2 |  | 64.5
8 | Centralizētas vēdināšanas sistēmas izbūve (nedzīvojamās ēkas) | m2 |  | 200.00
9 | Tehnisko sistēmu rekonstrukcija | m2 |  | 100

## Ventilāciju veidi
| Apraksts | Rekuperācijas efektivitāte (%)
Veids
Centralizētas vēdināšanas sistēma | Centralizētas vēdināšanas sistēma (nedzīvojamās ēkas) | 85.00
Dabīgā | Dabīgā | 0.00
Decentralizētas vēdināšanas sistēma | Decentralizētas vēdināšanas sistēma (izmantojot lokālus rekuperatorus pa telpu grupām) | 50.00

## Energoresursu parametri
| Lietderības koeficients η (%) | Emisijas faktors α (kg/MWh) | Emisijas faktors faktiskais β (kg/MWh) | Izmaksas (EUR/MWh) | Īpatnējās investīcijas (EUR/kW)
Primārais energoresurss
Dabasgāze | 92.00 | 202.00 | 219.57 | 57.00 | 144.00
Dīzeļdegviela | 90.00 | 266.80 | 296.44 | 88.00 | 163.00
Elektrība bez zaļā sertifikāta komponentes | 98.00 | 511.00 | 521.43 | 90.00 | 688.00
Elektrība (Elektrum produkts[1]) | 98.00 | 109.00 | 111.22 | 90.00 | 688.00
Granulas, ir ilgtspējīgas ieguves apliecinājums | 85.00 | 40.00 | 47.06 | 50.00 | 331.00
Granulas, nav ilgtspējīgas ieguves apliecinājums | 85.00 | 40.00 | 47.06 | 50.00 | 331.00
LPG | 90.00 | 227.00 | 252.22 | 91.00 | 163.00
Saules kolektors | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 579.00
Siltumsūknis (gaiss), Elektrum elektrība | 300.00 | 109.00 | 36.33 | 90.00 | 772.00
Siltumsūknis (zeme), Elektrum elektrība | 300.00 | 109.00 | 36.33 | 90.00 | 731.00
Šķelda, ir ilgtspējīgas ieguves apliecinājums | 80.00 | 40.00 | 50.00 | 25.00 | 214.00
Šķelda, nav ilgtspējīgas ieguves apliecinājums | 80.00 | 40.00 | 50.00 | 25.00 | 214.00
Zaļā elektrība, apliecināt a ar sertifikātu | 98.00 | 109.00 | 111.22 | 90.00 | 688.00

## Cauruļvadu veidi
Diametrs (mm) | Fms (MW) | Fz (MW) | Izmaksas (EUR/m)
25 | 0.04 | 7.46 | 103.00
32 | 0.06 | 7.54 | 121.00
40 | 0.1 | 9.31 | 132.00
50 | 0.21 | 10.08 | 145.00
65 | 0.35 | 11.97 | 161.00
80 | 0.54 | 13.21 | 187.00
100 | 0.84 | 12.94 | 218.00
125 | 1.65 | 15.23 | 251.00
150 | 2.37 | 17.77 | 300.00
200 | 4.21 | 19.89 | 394.00
250 | 7.89 | 18.78 | 547.00
300 | 11.37 | 22.1 | 683.00
350 | 15.47 | 25.23 | 804.00
400 | 20.2 | 26.9 | 944.00
450 | 29.83 | 26.54 | 1 110.00
500 | 36.83 | 25.01 | 1 315.00
600 | 53.03 | 31.24 | 1 853.00
700 | 72.18 | 36.49 | 2 199.00
800 | 107.75 | 41.85 | 2 611.00
900 | 136.38 | 47.72 | 3 104.00
1000 | 168.36 | 53.74 | 3 690.00